Приложение № 1

к  решению совета депутатов

от 26.01.2011г. №12

| № п/п | код | Наименование основного средства | Балансовая стоимость руб. | Остаточная стоимость руб. | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В25 | Здание компрессорной станции | 23433.40 | 19529.50 | п. Щеглово, территория КОС, одноэтажное, кирпичное |
| 2. | В64 | Насосная станция и хлораторная | 75113.22 | 73939.80 | п. Щеглово здание кирпичное,S=18м2 |
| 3. | В25 | Очистные канализационные сооружения | 7 547 472.00 | 5150197.92 | п. Щеглово |
| 5. | В64 | Забор ОВС | 6211.00 | 0.00 | п. Щеглово, ОВС. Ж/б плиты 2,5*2,5 |
| 6. | В64 | Резервуар чистой воды | 903.00 | 0.00 | п. Щеглово V=400м3 |
| 7. | В65 | Сети канализационные п. Щеглово д.73 | 110979.00 | 0.00 |  |
| 8. | В65 | Сети водопровода Щеглово д.73 | 13583.00 | 2014.30 |  |
| 9. | В65 | Сети водопровода Щеглово д.70 | 93493.00 | 27065.55 |  |
| 10. | В25 | Воздушная линия телефонной связи (КОС Щеглово) | 9222.36 | 7685.36 |  |
| 11. | В64 | Сети канализации на площадке ОВС,ЧУГ.Ф150 | 3075.00 | 0.00 | п. Щеглово, ОВС. ж/б ф150-400м, чуг.ф150-151,6 м |
| 12. | В64 | Сети водопровода на площадке ОВС, Ф 100-250 | 2830.00 | 0.00 | п. Щеглово ф100-250 261 п/м |
| 13. | В65 | Сети канализационные поселковые | 2471355.00 | 0.00 | п. Щеглово, подземные, общ.протяж. 15,8 км, общий коллектор. |
| 14. | В65 | Сети канализационные наружные | 753800.00 | 440344.63 | п. Щеглово ф 100-40м,ф 150-190 м, Ф 200-300 м,Ф250-320 м |
| 15. | В65 | Сети водопроводные поселковые | 2738407.00 | 1362357.83 | п. Щеглово прокладка подземная: ст.Ф219-3100 м/п; чуг.Ф50-3100 м/п; чуг. Ф150-3400м/п; чуг.Ф100-3000м/п |
| 16. | В65 | Сети водопроводные наружные | 601732.00 | 122853.42 | п. Щеглово сталь ф200-1600п.м |
| 17. | В65 | Водопровод ПНД 110 т п. Щеглово ж/д №54,56 | 62375.19 | 57696.99 |  |
| 18. | В25 | Эл.дв.АИИРХМ 132м2 11кВТ/3000 | 3283.34 | 2362.28 |  |
| 19. | В25 | Воздуходувка 2АФ51Э53Ш | 70278.00 | 35131.92 |  |
| 20. | В64 | Насос UPS 32-80 /52052010/ | 4821.00 | 0.00 |  |
| 21. | В64 | Насос км 100-80-160 | 4166.00 | 0.00 |  |
| 22. | В64 | Насос км 100-80-160 | 6000.00 | 0.00 | п. Щеглово КОС |
| 23. | В64 | Насос км 100-80-160 | 16000.00 | 8665.09 |  |
| 24. | В64 | Насос км 100-80-160 | 16000.00 | 8665.09 |  |
| 25. | В25 | Насос к 45/30 | 6000.00 | 0.00 | п. Щеглово |
| 26. | В64 | Фильтр Медленный | 203.00 | 0.00 | п. Щеглово v=400м3 |
| 27. | В64 | Фильтр Медленный | 203.00 | 0.00 | п. Щеглово v=400м3 |
| 28. | В25 | Воздуходувка 2 AF 53 м2-МН-50-10, 7-3-11 | 100000.00 | 61103.24 | п. Щеглово КОС |
| 29. | В25 | Воздуходувка 2 AF 53 м2-МН-50-10, 7-3-11 | 100000.00 | 61103.24 |  |
| 30. | В64 | Водомерный узел (В насосной станции) | 1813.00 | 0.00 | п. Щеглово СТВ-100 |
| 31. | В64 | Задвижка ст. ф100 | 1792.00 | 0.00 |  |
| 32. | В25 | Аварийная схема сигнализации | 5476.71 | 3734.13 |  |
| 33. | В64 | Водонагреватель | 1983.00 | 0.00 |  |
| 34. | В25 | Воздуходувка 1а24-30-2А | 29322.03 | 0.00 | п. Щеглово КОС |
| 35. | В25 | Сигнализатор уровня ESP-50 | 735.00 | 0.00 |  |
| 36. | В25 | Мотоблок МБ-2Б-7,5 с тележкой ТПМ | 19961.86 | 2994.16 |  |
| 37. | В25 | Эл.точило «Омах» | 0.00 | 0.00 |  |
| 38. | В25 | Отрезная машина | 0.00 | 0.00 |  |
| 39. | В25 | Ушм BWS860 | 0.00 | 0.00 |  |
| 40. | В25 | Бензокоса Энергомаш | 5169.49 | 0.00 | п. Щеглово КОС |
| 41. | В25 | Водонагреватель «THERMEX» 150 л | 12711.87 | 0.00 | п. Щеглово КОС |
| 42. | В25 | Водонагреватель проточный | 3838.99 | 0.00 | п. Щеглово ВОС |
| 43. | В64 | Здание служебное | 13044.88 | 8877.50 | п. Щеглово здание блочное S=72м2 |
| 44. | В64 | Блок контейнер 6*3 | 106777.69 | 47444.89 | п. Щеглово ВКХ |
| 45. | В64 | Дизельная станция на раме эд-30 | 138000.00 | 86239.65 | п. Щеглово ВОС |
| 46. | В64 | Преобразователь частоты 28-380-50-04-пчттпт | 104301.43 | 60833.83 | п. Щеглово ВОС |
| 47. | В64 | Насос км 100-80-160 | 20677.00 | 0.00 | п. Щеглово ВНС |
| 48. | В64 | Насос UPS 32-80 «Grundfos» | 7025.42 | 0.00 | п. Щеглово ВОС |
| 49. | В64 | Насос UPS 32-80 «Grundfos» | 7025.42 | 0.00 | п. Щеглово ВОС |
| 50. | В64 | Выпрямитель сварочный «Дуга-318 МА» | 0.00 | 0.00 |  |
| 51. | В64 | Точило | 0.00 | 0.00 |  |
| 52. | В64 | Станок сверлильный нс-12 | 0.00 | 0.00 |  |
| 53. | В64 | Машина отрезная интерскол 2300м | 2940.68 | 0.00 | п. Щеглово ВОС |
| 54. | В64 | Водонагреватель ЭВП-12 | 4830.51 | 0.00 | п. Щеглово ВОС |
| 55. | 101 | Дымовая труба | 22545 | 14467.48 | п. Щеглово, ГМК №38, кирпичная |